## Sheet1
様式第13号（第15条関係）
給水装置工事完了届
回 覧 |  | 課 長 |  | 課長補佐 | 給 排 水 係 | 受 託 者
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
天童市長様
工事完了検査を受けたいので、天童市給水条例第11条第3項の規定に基づき、提出します。
指 定 工 事 | [10 empty] | 水栓類 | 14 | ボールタップの性能は良いか |  |  | 完了図 | 34 | 管種・口径は完了図どおりか
業 者
[12 empty] | 15 | 受水槽の流入口と満水口を5㎝以上離 |  |  |  | 35
代 表 者 | [12 empty] | しているか
[11 empty] | メーター・止水栓 | 16 | メーターの位置は良いか、また検針しや |  |  | 報 告 事 項 | 36 | 正方向に取り付けたか
すいか
主任技術者
[12 empty] | 17 | メーターに汚水の流入の恐れはないか |  |  |  | 37 | メーター番号と部屋番号が一致しているか
分 岐 工 事 | [11 empty] | 18 | メーターの凍結防止は良いか |  |  |  | 38 | 水圧テストに合格したか（1.75MPａ）
施 工 者
[12 empty] | 19 | 止水栓の位置は良いか |  |  |  | 39 | 水の出は良いか
点 検 項 目 | [6 empty] | 工事 | 業者 | 水道 | 事業所
（※点検済の項目に✓印を付する。） | [11 empty] | 20 | 伸縮継手付逆止弁付止水栓を設置したか |  |  |  | 40 | ウォーターハンマーは起こらないか
防 護 |  | 1 | 深さ宅地内で45ｃｍ私道で60ｃｍ以上か | [8 empty] | 21 | ボックスは固定されているか |  |  | 確 認 項 目
|  | 2 | 立上り管の防寒は充分であるか | [7 empty] | その他 | 22 | 家庭用簡易水道と連結していないか |  |  | 1 | 味・臭気・色度・濁度の異常はないか
|  | 3 | 不凍水抜栓が最低１カ所あるか | [8 empty] | 23 |  |  |  | 2 | 遊離残留塩素濃度 | [12 empty] | ㎎/ℓ
|  | 4 | 二階の立上りに不凍水抜き栓はあるか | [7 empty] | 分 岐 及 び 路 面 復 旧 | 24 | アスファルトカッターを使用したか
|  | 5 | 管の固定は適切か | [8 empty] | 25 | 穿孔機の操作が適当であったか |  |  | 備 考 | [8 empty] | 水道法第19条第2項第3号
の規定に基づき確認する。
管・継手類 |  | 6 | 管類は指導したものを使用したか | [8 empty] | 26 | 分水栓の取付間隔は30㎝以上離したか
受託水道業務技術管理者
|  | 7 | 継手類は指導したものを使用したか | [8 empty] | 27 | 分水栓を防食用フィルムで保護したか
|  | 8 | 立上り管は（ ）を使用したか | [8 empty] | 28 | サンドクッションを充分にいれたか
|  | 9 | 継手防食剤を使用したか | [8 empty] | 29 | 転圧は規定のとおり実施したか
水栓類 |  | 10 | 水栓類は適合品を使用したか | [8 empty] | 30 | 公道・市道の仮復旧は良いか |  |  | 評 価 |  |  | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 11 | 水栓の選定は適当か | [8 empty] | 31 | 公道・市道の本復旧は良いか | [5 empty] | 検査の結果 |  | ( | 竣 工 |  |  |  |  | ） | と認める。
手直し再検査
|  | 12 | 特殊器具の承諾を受けたか | [7 empty] | 完了図 | 32 | 配管位置は完了図どおりか | [5 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 13 | 特殊器具に逆流防止弁を使用したか | [8 empty] | 33 | メーター・止水栓の位置は完了図どおりか | [5 empty] | 再検査の結果竣工と認める。