## 普通階・無窓階算定書
普通階・無窓階算定書
年 月 日
防火対象物名称
算定者氏名
（ | 階）
床面積（Ａ） |  |  | 基準開口面積 （Ａ）／３０ |  | 有効開口面積合計
㎡ |  |  | ㎡ |  | ㎡
開口部 位 置 | 建 具 記 号 | 開口部 種 別 | 硝子の 種別･厚さ | 網・ﾌｨﾙﾑ･ｼｬｯﾀｰ （該当を○で囲む） | 床からの 高さ(ｍ) | 幅×高さ×数 | 開口面積 小計(㎡)
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
網・ﾌｨﾙﾑ・ｼｬｯﾀｰ
材質: 厚さ:
消防機関の判定※
[6 empty] | 普通階 | 無窓階
備考
１ 消防法施行規則第５条の２の規定に適合する開口部のみ計上すること。
２ 仕切壁等の区画により相互に往来できない場合は、区画ごとに算定すること。
３ 数値はその都度、小数点第２位以下を切り捨てること。
４ 直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部、又は幅75㎝以上、高さ1.2ｍ以上の開口部については、
その建具記号を○で囲むこと。
５ 床からの高さの欄には、床面から開口部下端までの高さを記入すること。
６ 開口部種別の欄には、「引き違い窓」・「縦軸回転窓」・「水圧開放装置付」等の種別を記入すること。
７ シャッターについては軽量シャッターで非常時に容易に開放できるものであること。
８ 算定書の次に配置図、平面図、キープラン及び建具表をとじて、有効と算定した開口部を朱色で示すこと。
建具表には建具の詳細の他に必要事項を記入すること。(例 フィルム:多積層以外,厚さ150μｍ）
９ ※欄には記入しないこと。
Note on H35: 判定結果に○をつける

## 消防設備等設置計画書
消防法第１０条、１７条及び天童市火災予防条例の規定に基づき下記のとおり、消防用設備等の設置を計画したので届け出ます。 | [48 empty] | 1 | イ
[21 empty] | 建設予定地 |  |  |  |  | 天童市 | [22 empty] | 2 | ロ
届出者（□建築主 □代理者） | [48 empty] | 3 | ハ
住 所 | [48 empty] | 4 | ニ
5
[21 empty] | 消防法施行令別表用途 | [27 empty] | 6
職氏名 | [48 empty] | 7
[26 empty] | 令別表第１ |  |  | （ |  |  | 項 |  |  |  | ) | 項別細分 |  |  |  |  | （ |  | ) |  |  |  |  | 8
9
| 電話番号 |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  |  |  | ― | [7 empty] | 建築物名 | [27 empty] | 10
11
| 確認検査 機関 | [13 empty] | 確認の対象建築物 | [14 empty] | 工事種別 | [17 empty] | 建基法第６条第１項第1号 | 12
[48 empty] | 建基法第６条第１項第2号 | 13
| 防火地域 | [13 empty] | 用途地域 | [13 empty] | 防火区画 （有・無を選択） |  |  | 竪穴区画 | [15 empty] | 建基法第６条第１項第3号 | 14
[48 empty] | 建基法第６条第１項第4号 | 15
建築基準法上の主要用途 | [13 empty] | 渡り廊下の 取り扱い | [17 empty] | 面積区画 | [14 empty] | 消防法上同一棟 建基法上別棟 |  | 16
[47 empty] | 消防法上別棟 建基法上別棟 |  | 17
| 敷地面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  | 建築面積 | [12 empty] | ㎡ |  |  |  | 異種用途区画 | [14 empty] | 消防法上同一棟 建基法上同一棟 |  | 18
19
| 延べ面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  | 階数 |  |  |  |  | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階 |  |  |  | 高層階区画 | [16 empty] | 20
| 建築物の 概要 （選択又は記入） |  |  |  |  | 建築物の種類 | [22 empty] | 最高の高さ | [17 empty] | 耐火建築物（建基法第２条第１項第９号の２）イ－（１）
耐火建築物（建基法第２条第１項第９号の２）イ－（２）
[6 empty] | 構造 | [11 empty] | 構造 種別 | [10 empty] | 最高の軒高 | [17 empty] | 準耐火建築物（建基法第２条第１項第９号の３）イ
準耐火建築物（建基法第２条第１項第９号の３）ロ
階 別 | [37 empty] | 合計 | [8 empty] | その他
床面積 |  | 申請部分
|  | 申請以外の部分 | 申請以外の部分
|  | 合計 | 合 計
階別の用途（複数ある場合は「複合」）
棟の従業者数 |  |  |  |  | 各階従業者数
人
各階算定人員
棟の算定人員数
|  |  |  | 人 | 合計
※防火管理は、棟等の収容人員。避難器具等設備設置に係る収容人員は、階等となります。よって必ずしも棟と階の合計人員が一致するものではありません。
普通階・無窓階の別 | 有窓・無窓階判定 （有窓・無窓を選択）
火を使用する設備・器具等 （設置されるものに〇を付ける） |  |  | 対象火気設備等の種類 | [7 empty] | ○を 選択 |  |  |  | 該当図面番号 （例）A-１ | [6 empty] | 対象火気設備等の種類 | [10 empty] | ○又は記入 | ○を 選択 |  |  |  | 該当図面番号
|  |  | 炉 | [11 empty] | － | [6 empty] | ヒートポンプ冷暖房機 | [15 empty] | － | [7 empty] | 燃料電池
変電設備
|  |  | 温風暖房機 | [11 empty] | － | [6 empty] | 火 花 を 生 ず る 設 備 （グラビア印刷機・起毛機等） | [15 empty] | － | [7 empty] | 急速充電
発電設備
|  |  | 厨房設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 放 電 加 工 機 （危険物を用いるものに限る） | [15 empty] | － | [7 empty] | 蓄電池設備
|  |  | ボイラー | [11 empty] | － | [6 empty] | 変電設備等（燃料・変電・発電・蓄電設備を選択記入） | [15 empty] | －
ー
|  |  | ストーブ （移動式のものを除く） | [11 empty] | － | [6 empty] | 危険物 |  |  |  | 指定数量以上 | [11 empty] | －
[26 empty] | 少量危険物 | [11 empty] | －
|  |  | 乾燥設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 指定可燃物 | [15 empty] | －
|  |  | 簡易湯沸設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 毒劇物 | [15 empty] | －
|  |  | 給湯湯沸設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 液化石油 ガス |  |  |  |  | ＬＰＧ | [10 empty] | － （ ｋｇ× 本）
設置する消防用設備等 （〇で選択してください） |  |  | 消防用設備等の種類 | [6 empty] | ○で選択 | ○を 選択 |  |  |  | 該当図面番号 （例）A-１ | [6 empty] | 消防用設備等の種類 | [10 empty] | ○で選択 | ○を 選択 |  |  |  | 該当図面番号
|  |  | 消火器具 | [11 empty] | － | [6 empty] | 避難器具 | [15 empty] | －
|  |  | 屋内消火栓設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 誘導灯・誘導標識 | [15 empty] | －
|  |  | スプリンクラー設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 消防用水 | [15 empty] | －
|  |  | 水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 排煙設備 | [15 empty] | －
|  |  | 屋外消火栓設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 連結散水設備 | [15 empty] | －
|  |  | 自動火災報知設備 | [11 empty] | － | [6 empty] | 連結送水管 | [15 empty] | －
|  |  | 火災通報装置 | [11 empty] | － | [6 empty] | 非常コンセント設備 | [15 empty] | －
|  |  | 非常警報設備 | [11 empty] | － | [22 empty] | －
消防用設備等の概要 （○で選択又は記入してください） |  |  | 消 火 栓 の 種 別 | [18 empty] | スプリンクラー | [8 empty] | 同時開放個数 | [13 empty] | 個
スプリンクラー種別
|  |  | ポンプ室の位置 （位置と図面番号） | [18 empty] | ポンプ室の位置 （位置と図面番号）
|  |  | 非常電源の種別 | [18 empty] | 非常電源の種別
|  |  | 水源の容量 | [16 empty] | ㎥ |  | 送水口の位置 | [15 empty] | 水源 | [5 empty] | ㎥
|  |  | 自動火災報知設備 | [18 empty] | 水噴霧消火設備等 | [8 empty] | （ | [7 empty] | ) | 移動又は固定
|  |  | 受信機の位置 | [13 empty] | （ |  | ) | 回線 |  | 防護対象物・面積 | [8 empty] | 場所 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | ㎡
|  |  | 自火報との連動設備の有無 | [18 empty] | ポンプ室の位置 （位置と図面番号）
|  |  | 非常警報設備の種別 | [18 empty] | 避難器具の種別
|  |  | 連送・送水口の位置 | [18 empty] | 減免・代替施設 | [8 empty] | 規則第26条 | [11 empty] | 箇所
○で選択 |  | 特定共同住宅等の構造類型 | [7 empty] | 二方向避難型 | [8 empty] | 開放型 | [7 empty] | 二方向避難・ 開放型 | [8 empty] | 階段室型
廊下型
|  | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | [7 empty] | 共住用ＳＰ |  | 無 | 二方向避難 |  |  |  | 二方向避難 |  | 共住用火報 | [7 empty] | 共住用 非常警報設備 | [8 empty] | 共住用連結送水管 |  |  |  |  | 廊下型
[19 empty] | 住戸用火報 | [16 empty] | 共住用非常コンセント
非常用の照明装置 （有無を選択） | [6 empty] | 自火報での開錠計画 | 自火報での 開錠計画 | [7 empty] | 自火報での開錠計画 |  | 建築排煙設備 | [5 empty] | 自火報での開錠計画 |  | 非常用進入口 |  |  | 水圧開錠シャッター・扉 |  |  |  | 自火報での開錠計画 |  | 水圧開錠（開放）シャッター・扉 | [9 empty] | 自火報での開錠計画
| 階段の数 （数を記入） | [6 empty] | 屋内階段 （直通階段） | [9 empty] | 屋内避難階段 | [7 empty] | 消防庁告示 7号階段 | [8 empty] | 特別避難階段
[8 empty] | 屋外階段 | [9 empty] | 屋外避難階段 | [16 empty] | その他の階段
| 建物の内装制限の有無 | [7 empty] | 仕上げ材料 （材料選択） | [12 empty] | エレベーター | [6 empty] | 非常用 | [7 empty] | 基 |  | ・ | 他 |  |  |  |  | 基
防火管理 |  | 防火・防災管理者 （要・否を選択） | [6 empty] | 単一権原 | [5 empty] | 管理権原 |  |  |  | 管理権原者が、防火対象物全体の防火に関する権限を有している。（各賃貸部分がある場合はその部分を含む）
管理権原者又は管理権原者が選任した防火管理者が、防火管理上、必要な時に防火対象物の部分に立ち入ることができる。
|  | 統括防火・防災管理 （要・否を選択） | [6 empty] | 複数権原 | [9 empty] | 管理権原者又は管理権原者が選任した防火管理者が、各賃借人に対する防火に係る指示権限を有している。（賃貸部分がある場合のみ適用）
[15 empty] | ※ |  |  | 上記全てに該当する場合は、管理権原については単一権原となります。 上記に該当しない項目がある場合は、管理権原については複数権原となります。
特記事項
Note on AM6: 令別表の実際の用途を記載してください。 （例）集会場、飲食店、旅館、老人短期入所施設、小学校、倉庫等
Note on AM10: 確認申請書第二面備考等に記載する名称等を記載してください。
Note on AE13: 確認の対象建築物を選択してください。
Note on BA13: 確認申請書第三面 ９．工事種別と同内容を選択
Note on BI15: 有無を選択してください。
Note on I17: 確認申請書第三面８の主要用途を記載してください。
Note on AE17: 渡り廊下を設置する場合の消防用設備等の設置単位の取扱いについて選択してください。
Note on L27: 階数を記入
Note on BB31: その他記載事項があれば記載してください。
Note on AI43: 液体燃料及び気体燃料を使用する内燃機関により冷暖房を行う設備
Note on E45: 燃焼室又は発熱体を有し、液体、気体燃料又は電気により温風を発生させるもの
Note on E47: 気体燃料、液体燃料又は電気を熱源とする調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、オーブン等の火気設備
Note on E49: すべての種類及び大きさのボイラー
Note on E55: 瞬間ガス湯沸器等のガス湯沸設備 入力１２キロワット以下のもの
Note on E57: 入力１２キロワットを超えるもの
Note on AO57: 図面に位置を示して下さい。
Note on AI65: 誘導灯・誘導標識 いずれかを○で囲んでください。
Note on Q79: 消火栓種別を選択してください。
Note on Q81: 選択してください。
Note on Z81: 易操作性 易操作性以外 広範囲型 広範囲型以外 の区分を選択してください。
Note on Q83: 建物内の位置と図面番号を直接記入して下さい。
Note on AU83: 建物内の位置と図面番号を直接記入して下さい。
Note on AU87: 設置位置を簡単に。
Note on Q89: 受信機種別を選択
Note on Q93: 自動火災報知設備と連動して作動するものを選択してください。
Note on AU93: 建物内の位置と図面番号を直接記入して下さい。
Note on AU95: 設置される避難器具の種類を選択してください。
Note on Q97: 設置位置を簡単に。
Note on BB97: 減免規定である規則第２６条の第何項に該当するものかを選択してください。 例：告示７号階段 ⇒第２項